**Приложение 2**

**к Анкете оценки качества оказания медицинской помощи**

**по профилю «Эндокринология» (взрослые) в субъектах РФ**

**СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ**

Соответствие оснащения «Порядку помощи по профилю Эндокринология» взрослому населению отделения эндокринологии, кабинетов "Диабетической стопы", диабетической ретинопатии, "Школа для больных сахарным диабетом" в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. N 899н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "эндокринология".

**Стандарт оснащения отделения эндокринологии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование оборудования (оснащения)** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1. | Весы электронные | 1 |
| 2. | Ростомер | 1 |
| 3. | Сантиметровая лента | 1 |
| 4. | Тонометр для измерения артериального давления | 1 |
| 5. | Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек) | 1 |
| 6. | Глюкометр | 2 |
| 7. | Система суточного мониторирования гликемии | 2 |
| 8. | Носимые системы постоянной подкожной инфузии инсулина | 2 |
| 9. | УЗИ-аппарат | 1 |
| 10. | Мини-допплер | 2 |
| 11. | Персональный компьютер с программным обеспечением и печатным устройством | 1 |

**Стандарт оснащения кабинета "Диабетической стопы"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование оборудования, оснащение** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1. | Шкаф медицинский одностворчатый | 2 |
| 2. | Столик инструментальный | 3 |
| 3. | Лампа бактерицидная | 1 |
| 4. | Биксы малые | 3 |
| 5. | Медицинский инструментарий: |  |
| пинцеты, | 20 |
| скальпели съемные (N15), | 300 |
| скальпели съемные (N 11), | 300 |
| ручка для скальпеля, | 5 |
| зонды, | 2 |
| ножницы, | 2 |
| зажим типа "москит" | 2 |
| 6. | Кушетка медицинская | 1 |
| 7. | Негатоскоп | 1 |
| 8. | Градуированный камертон 128 Гц | 1 |
| 9. | Монофиламент 10 г | 1 |
| 10. | Неврологический молоточек | 1 |
| 11. | Ультразвуковой доплеровский анализатор | 1 |
| 12. | Сухожаровой шкаф для инструментов | 1 |
| 13. | Профессиональный скалер для удаления гиперкератоза | 1 |
| 14. | Набор фрез для скалера | по требованию |
| 15. | Стерилизатор шариковый для фрез | 1 |
| 16. | Лопаточки для ногтей | 4 |
| 17. | Кусачки | 4 |
| 18. | Лампа-лупа | 1 |
| 19. | Подиатрическое кресло | 1 |
| 20. | Стул вращающийся | 2 |
| 21. | Набор мебели для кабинета: |  |
| стол письменный, | 1 |
| стулья, | 4 |
| стол компьютерный, | 2 |
| шкаф платяной, | 1 |
| стеллаж для документов | 1 |
| 22. | Электрокардиограф | 1 |
| 23. | Персональный компьютер с печатным устройством | 1 |

**Стандарт оснащения кабинета диабетической ретинопатии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1. | Шкаф медицинский одностворчатый | 2 |
| 2. | Столик инструментальный | 3 |
| 3. | Набор мебели для кабинета: |  |
| стол письменный, | 1 |
| стулья, | 4 |
| стол компьютерный, | 2 |
| шкаф платяной, | 1 |
| стеллаж для документов | 1 |
| 4. | Кушетка медицинская | 1 |
| 5. | Персональный компьютер с принтером | 1 |
| 6. | Бесконтактный тонометр | 1 |
| 7. | Набор пробных очковых стекол | 1 |
| 8. | Экзоофтальмометр | 1 |
| 9. | Проектор знаков | 1 |
| 10. | Щелевая лампа | 1 |
| 11. | Автокераторефрактометр | 1 |
| 12. | Автоматический компьютерный периметр | 1 |
| 13. | Прямой офтальмоскоп | 1 |
| 14. | Мультиволновой лазер для лазерной коагуляции сетчатки | 1 |
| 15. | Линзы для лазерной коагуляции сетчатки | 2 |
| 16. | Глюкометр с набором тест-полосок | 1 |

**Стандарт оснащения кабинета "Школа для больных сахарным диабетом"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование оборудования** | **Требуемое количество, шт.** |
| 1. | Стулья | 12 |
| 2. | Столы без тумбочек | 5 |
| 3. | Кресло для обучающего | 1 |
| 4. | Доска маркерная (с набором маркеров) | 1 |
| 5. | Тумбочки | 2 |
| 6. | Шкаф платяной | 1 |
| 7. | Шкаф для размещения наглядных пособий | 1 |
| 8. | Образцы препаратов инсулина и средств введения |  |
| 9. | Глюкометр | 2 |
| 10. | Весы (для взвешивания продуктов с интервалом 1 г) | 1 |
| 11. | Весы напольные для взвешивания больных | 1 |
| 12. | Комплект муляжей продуктов | 1 |
| 13. | Комплекты структурированных программ обучения |  |
| 14. | Копировальный аппарат | 1 |
| 15. | Компьютер с принтером | 1 |
| 16. | Мультимедийный проектор | 1 |
| 17. | Тест-полоски для определения гликемии | 5 шт/1 больного/в день |
| 18. | Тест-полоски для определения кетоновых тел в моче | 5 упаковок по 50 штук в год |
| 19. | Ланцеты для взятия крови из пальца | 100 упаковок по 100 штук в год |